Odpowiedź na zapytanie Radnego

Zapytanie Radnego Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Łukasza Janika z dnia 21.11.2023 r.

Tytuł zapytania: Wnioskuję o udzielenie następujących informacji dotyczących sieci wodociągowej stan na dzień 20.11.2023 r.:

1. Jaka jest długość sieci wodociągowej w Piotrkowie Trybunalskim?
2. Jaka jest długość sieci rur azbestowych w Piotrkowie Trybunalskim?
3. Ile procent naszego wodociągu stanowią rury azbestowe?
4. Proszę wskazać miejsce (adres — lokalizacja), sieci wodociągowej, gdzie znajdują się rury azbestowe.

Treść odpowiedzi:

Ad 1. Długość sieci wodociągowej, dla której Piotrkowskie Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. posiadają protokoły odbioru, wynosi 290,74 km.

Ad 2. Długość sieci wodociągowej z rur azbestocementowych wynosi 5,92 km.

Ad 3. Sieć wodociągowa z rur azbestocementowych stanowi 2,04%.

Ad 4. Rury azbestowe zlokalizowane są w następujących ulicach:

Bawełniana

Dzieci Polskich

Włókiennicza

Świerczowska

Różana

Osiedlowa

Południowa

Twardosławicka

Wilcza

Źródlana (od Wojska Polskiego)

Stodolniana

Szklarska

Daniłowskiego

Dmowskiego

Zachodnia

Parkowa

Adam Karzewnik

Podpis Wiceprezydenta

Barbara Król – Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Akceptacja kierownika komórki organizacyjnej