SPIS RYSUNKÓW

| numer rysunku | tytuł | skala | data |
| --- | --- | --- | --- |
| BPT – PW – E – 01-00. | Spis oznaczeń | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 02-00 | Sytuacja. Oświetlenie zewnętrzne. | 1:500 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 03-00. | Rozdzielnica główna RG budynku. Schemat | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 04-00 | Schemat linii zasilających | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 05-00. | …WOLNY NUMER | - | - |
| BPT – PW – E – 06-00. | RZUT PIWNIC Główne trasy kablowe, linie zasilające. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 07-00. | RZUT PARTERU Główne trasy kablowe, linie zasilające. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 08-00. | RZUT PIĘTRA 1 Główne trasy kablowe, linie zasilające. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 09-00. | RZUT PIWNIC. Część A Instalacje odbiorcze – gniazda wtykowe, siła. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 10-00. | RZUT PIWNIC. Część B Instalacje odbiorcze – gniazda wtykowe, siła. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 11-00. | RZUT PIWNIC. Część C Instalacje odbiorcze – ogrzewanie zjazdu. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 12-00. | RZUT PARTERU. Część A Instalacje odbiorcze – gniazda wtykowe, siła. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 13-00. | RZUT PARTERU. Część B Instalacje odbiorcze – gniazda wtykowe, siła. | 1:50 | 07.2008 |
| PAN – PW – E – 14-00. | RZUT PIĘTRA 1. Część A Instalacje odbiorcze – gniazda wtykowe, siła. | 1:50 | 07.2008 |
| PAN – PW – E – 15-00. | RZUT PIĘTRA 1. Część B Instalacje odbiorcze – gniazda wtykowe, siła. | 1:50 | 07.2008 |
| PAN – PW – E – 16-00. | RZUT DACHU Instalacje odbiorcze – zas. ogrzewania odwodnień. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 17-00. | RZUT PIWNIC. Część A Instalacje odbiorcze – oświetlenie. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 18-00. | RZUT PIWNIC. Część B Instalacje odbiorcze – oświetlenie. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 19-00. | RZUT PARTERU. Część A Instalacje odbiorcze – oświetlenie. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 20-00. | RZUT PARTERU. Część B Instalacje odbiorcze – oświetlenie. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 21-00. | RZUT PIĘTRA 1. Część A Instalacje odbiorcze – oświetlenie. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 22-00. | RZUT PIĘTRA 1. Część B Instalacje odbiorcze – oświetlenie. | 1:50 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 23-00. | …WOLNY NUMER | - |  |
| BPT – PW – E – 24-00. | RZUT FUNDAMENTÓW. Uziom fundamentowy, Siatka uziemień. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 25-00. | RZUT PIWNIC. Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 26-00. | RZUT PARTERU. Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 27-00. | RZUT PIĘTRA 1. Instalacja odgromowa, połączenia wyrównawcze. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 28-00. | RZUT DACHU. Instalacja odgromowa. | 1:100 | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 29-00. | …WOLNY NUMER | - |  |
| BPT – PW – E – 30-00. | Rozdzielnica R-G.p1. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 31-00. | Rozdzielnica R-G.p2. Schemat.. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 32-00. | Rozdzielnica R-G.01. Schemat.. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 33-00. | Rozdzielnica R-G.02. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 34-00. | Rozdzielnica R-GO.03. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 35-00. | Rozdzielnica R-G.04. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 36-00. | Rozdzielnica R-G.11. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 37-00. | Rozdzielnica R-G.12. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 38-00. | Rozdzielnica R-G.14. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 39-00. | …WOLNY NUMER |  |  |
| BPT – PW – E – 40-00. | Rozdzielnica R-O.p1. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 41-00. | Rozdzielnica R-O.p2. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 42-00. | Rozdzielnica R-O.01. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 43-00. | Rozdzielnica R-O.02. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 44-00. | Rozdzielnica R-O.04. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 45-00. | Rozdzielnica R-O.11. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 46-00. | Rozdzielnica R-O.12. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 47-00. | Rozdzielnica R-O.14. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 48-00. | Kaseta sterownicza KS-0. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 49-00. | Kaseta sterownicza KS-03 i KS-B.01. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 50-00. | Monitorowanie opraw oświetlenia awaryjnego. Schemat blokowy | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 51-00. | …WOLNY NUMER | - |  |
| BPT – PW – E – 52-00. | Rozdzielnica R-PZ.p1. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 53-00. | Rozdzielnica R-W.p1. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 54-00. | Rozdzielnica R-W.p2. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 55-00. | Rozdzielnica R-W.p3. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 56-00. | Rozdzielnica R-NP.p1. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 57-00. | Rozdzielnica R-NP.p2. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 58-00. | Rozdzielnica R-B01. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 59-00. | Rozdzielnica R-OZ.p1. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 60-00. | Rozdzielnica R-TSZ.01. Schemat. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 61-00. | Oświetlenie zewnętrzne. Schemat sterowania. | - | 07.2008 |
| BPT – PW – E – 62-00. | Rozdzielnica RG nn. Widok. | 1:20 | 07.2008 |